## AE 1ERE ANNEE OU DEROGATOIRE
Nom de l'opérateur de diagnostic : |  |  |  | 0
Numéro d'identification : |  |  |  | 0
Contrôle sur ouvrage effectué en date du : |  |  |  | 0
Date de rédaction du rapport : |  |  |  | 0
Adresse du bien diagnostiqué:
Domaine de certification: |  |  |  | AUDIT ENERGETIQUE
Nom de l'examinateur : |  |  |  | 0
Présence de l'opérateur de diagnostic : |  |  |  | 0
GRILLE DE CONTRÔLE SUR OUVRAGE A PRIORI - 1ère année de cycle de certification DPE ou 6 mois après obtention examen dérogatoire
RESULTAT DU CONTRÔLE :
Suites à porter à votre opération de contrôle sur ouvrage : | [11 empty] | Niveau 0 : Validation du contrôle et maintien de la certification
Niveau 1 : Maintien de la certification sous réserve de justifier vos écarts sous un mois et de nous communiquer les actions que vous allez mettre en oeuvre pour ne plus les reproduire
volet recommandations de travaux | [11 empty] | Niveau 2 : Maintien de la certification sous réserve de réaliser 7 heures de formation incluant un cas test sous 1 mois
Nombre d'écarts non critiques : |  | Résultat niveau : |  |  | Conformément au II de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 2024, "lorsqu’un contrôle sur ouvrage donne lieu à des écarts sur le volet «recommandations de travaux» et sur le volet «diagnostic», le niveau d’écart retenu est le niveau le plus élevé des niveaux d’écarts calculés séparément pour chacun des volets" | [6 empty] | Niveau 3 : Maintien de la certification sous réserve de réaliser 7un second contrôle sur ouvrage sous 1 mois
Nombre d'écarts critiques :
Nombre de points conformes :
volet diagnostic
Nombre d'écarts non critiques : |  | Résultat niveau :
Nombre d'écarts critiques :
Nombre de points conformes :
Contrôle sur ouvrage défini à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2023 Contrôle sur ouvrage en cours de diagnostic - 1ère année de cycle de certification DPE ou 6 mois après obtention de la certification dans le cadre d'un examen pratique dérogatoire
Points audités | Résultat | Conforme | Écarts non-critiques |  | Écarts critiques | Note examinateur | Conforme |  |  | NON CRITIQUE |  |  | CRITIQUE |  |  | total | Sans Objet |  |  | RESULTAT
VOLET DIAGNOSTIC UNIQUEMENT SI LE CSO DPE DU BIEN N'EST PAS REALISE
RELEVÉ D’INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN AUDITÉ
Identification du type de bien audité |  |  |  |  | – Erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.). |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Identification / estimation de l’année de construction |  |  | - Année de construction saisie incohérente avec le type constructif. |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Mesurage de la surface du bien |  |  |  |  | – Erreur sur la mesure de la surface > 5 %. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) |  |  | – Erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. |  | – Erreur sur la mesure > 10 %. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
RELEVÉ D’INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
Relevé d’informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions |  |  | - Erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. |  | Erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : • le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ; • le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
• Relevé d’informations relatives aux murs déperditifs :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  | Erreur sur la collecte des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • orientation, etc. |  | Erreur sur la collecte des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de mur (matériau et épaisseur) ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
• Relevé d’informations relatives aux planchers bas déperditifs :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, Le cas échéant, visite le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc. |  |  | Erreur sur la collecte des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la collecte des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
• Relevé d’informations relatives aux planchers hauts déperditifs :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, Le cas échéant, visite des combles et/ou le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc. |  |  | Erreur sur la collecte des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la collecte des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
• Relevé d’informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) : | [19 empty] | 0
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  | Erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries : • le cas échéant, type de protection solaire ; • erreur de surface entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries : • nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ; • type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ; • caractérisation des masques ; • orientation. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
• Relevé d’informations relatives aux ponts thermiques :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  | Erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : • nombre (oubli ou ajout) ; • erreur sur le linéaire > 10 % ; • caractéristiques (association entre parois), etc. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
RELEVÉ D’INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de chauffage :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  |  |  | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de chauffage : • équipement d'intermittence ; • type d'installation de chauffage ; • le cas échéant, surface chauffée par l'installation ; • caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc. |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  | Caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). |  | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système d'ECS : • type d'installation ; • année d'installation ; • caractéristiques de l'installation : volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération, etc. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de climatisation :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  | Caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. |  | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de climatisation : • type d'installation ; • surface concernée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de ventilation :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  |  |  | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de ventilation : • type de ventilation ; • état de fonctionnement • année d'installation |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de production d'électricité : | [7 empty] | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  |  | Oubli de la mention d'un système de production d'électricité : • par une éolienne ; • par une cogénération. |  | Erreur de saisie d'un système de production d'électricité : • erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ; ou • nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
VOLET RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (POUR TOUT CSO AUDIT ENERGETIQUE) | [6 empty] | Total volet diagnostic |  | 0 | total non critique |  | 0 | total critique |  | 0
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre de l'audit a été établi |  |  | Absence de contrat de mission, devis, ordre de mission détaillant les informations précontractuelles obligatoires (L. 221-5 du code de la consommation), ou document équivalent. |  | Absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'Ademe. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Équipements et outillage adaptés à la réalisation d’un audit énergétique |  |  | Les équipements et outillage ne sont pas adaptés à la réalisation d'un audit (appareil photo, télémètre ou mètre ruban, boussole, vitromètre, etc.). l'utilisation d'outils de mesures est incorrecte (ex : utilisation de caméra thermique hors période de chauffe, etc.). Les mesures sont mal réalisées, mal interprétées ou mal exploitées. |  | Absence d'équipements et d'outillage. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Investigation : demande de documents au commanditaire, étude des documents transmis, historique des travaux, questionnement du propriétaire |  |  | Aucune demande de documents n'a été faite par l'auditeur en amont de la visite. absence de questionnement du propriétaire (historique des travaux de rénovation énergétique réalisés, ressenti du ménage, fonctionnement des systèmes en place, etc.) |  | Aucune demande de documents n'a été faite par l'auditeur pour la réalisation de l'audit (ni en amont ni pendant la visite). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Pédagogie et explications pendant la visite |  |  | L'auditeur n'explique pas au propriétaire les informations relevées (par exemple, les pathologies majeures identifiées) et leurs conséquences identifiées |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Utilisation d’un logiciel validé et à jour |  |  | Logiciel validé non mis à jour depuis plus de 6 mois. |  | Logiciel non validé. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELEVÉS D’INFORMATIONS CONCERNANT PATHOLOGIES ET CONTRAINTES | [6 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Identification des pathologies et carastériques du bâtiment audité |  |  | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques mineures du bâtiment |  | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques majeures du bâtiment |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
VÉRIFICATION DU RAPPORT
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite |  |  |  |  | Absence du numéro d'audit ou audit énergétique absent de l'observatoire |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Verification du contenu minimum |  |  | Absence d'un des points suivants dans le rapport : Sommaire - Lexique - Synthèse - Coordonnées de l'auditeur - Coordonnées du particulier, adresse du chantier - Commanditaire de l'audit - CEP en kWhEP/m².an total et par usage (5 usages) - CEF en kWhEF/m².an total et par usage (5 usages) - GES en kgCO2/m².an (5 usages) - Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) - Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) - Schéma des déperditions - Période de construction - Surface de référence - CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) - CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) - Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) - Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) - Economies en énergies primaires - Economies en énergies finales - Réduction des GES - Nouvelle facture d'énergie / an - La liste des aides financières mobilisables |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Date de visite |  |  |  |  | Absence d'une date de visite |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Date de restitution |  |  |  |  | Absence d'une date de restitution ou date de restitution antérieure à la date de visite |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Le rapport est conforme à la trame type |  |  |  |  | Le rapport n'est pas confrome à la trame type defini par le ministère |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Aspect pédagogique du rapport |  |  |  |  | Le rapport n'est pas adapté à la compréhension d'un ménage non averti |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs |  |  | Les recommandations et les observations nécessaires à la bonne compréhension de l'audit énergétique, à la gestion et l'entretien des systèmes par un ménage sont très lapidaires, non ciblées ou absentes |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
• Informations relatives aux recommandations de travaux
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE, ou de la classe C pour une passoire (hors cas non concernés : dérogations pour l'atteinte de l'étiquette finale exigée) |  |  |  |  | Les deux scénarios obligatoires ne permettent pas d'attendre la classe visée ou des dérogations s'appliquent mais il n'y a pas de saut de 2 classes ni de traitement des 6 postes de travaux |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Estimation du coût des travaux par poste |  |  |  |  | L'estimation du coût des travaux est absente |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |  |  | Recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). |  | Recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence des scénarios obligatoires de rénovation performante, pas de traitement de la ventilation, etc.) ; Recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandations d'un changement des équipements sans cohérence avec les caractéristiques de l'isolation et des émetteurs, recommandation d'installation d'un équipement déjà existant, etc.) ; Recommandations de travaux susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Vérification des travaux induits recommandés |  |  | Recommandations de travaux induits ne respectant pas les contraintes du bien |  | Recommandations de travaux induits susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe, le cas échéant : • type de matériau isolant recommandé ; • surface d'isolant à poser recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiseries |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiseries, le cas échéant : • type de menuiserie recommandé ; • type de vitrage recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage , le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'emetteur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • performance recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire, le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • capacité recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation, le cas échéant : • type de système ventilation recommandé ; • conditions d'installation du système de ventilation recommandé ; • puissance du système de ventilation recommandé. |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
OBSERVATIONS DIVERSES :
[7 empty] | total écart niveau 0 | #REF!

## AE 3ème et 5ème année
Nom de l'opérateur de diagnostic : |  |  |  | 0
Numéro d'identification : |  |  |  | 0
Contrôle sur ouvrage effectué en date du : |  |  |  | 0
Date de rédaction du rapport : |  |  |  | 0
Adresse du bien diagnostiqué:
Domaine de certification: |  |  |  | AUDIT ENERGETIQUE
Nom de l'examinateur : |  |  |  | 0
Présence de l'opérateur de diagnostic : |  |  |  | 0
GRILLE DE CONTRÔLE SUR OUVRAGE A POSTERIORI - 3ème ou 5ème année de cycle de certification DPE
RESULTAT DU CONTRÔLE :
Suites à porter à votre opération de contrôle sur ouvrage : | [11 empty] | Niveau 0 : Validation du contrôle et maintien de la certification
Niveau 1 : Maintien de la certification sous réserve de justifier vos écarts sous un mois et de nous communiquer les actions que vous allez mettre en oeuvre pour ne plus les reproduire
volet recommandations de travaux | [11 empty] | Niveau 2 : Maintien de la certification sous réserve de réaliser 7 heures de formation incluant un cas test sous 1 mois
Nombre d'écarts non critiques : | 0 | Résultat niveau : |  |  | Conformément au II de l'article 1er de l'arrêté du 14 juin 2024, "lorsqu’un contrôle sur ouvrage donne lieu à des écarts sur le volet «recommandations de travaux» et sur le volet «diagnostic», le niveau d’écart retenu est le niveau le plus élevé des niveaux d’écarts calculés séparément pour chacun des volets" | [6 empty] | Niveau 3 : Maintien de la certification sous réserve de réaliser 7un second contrôle sur ouvrage sous 1 mois
Nombre d'écarts critiques : | 0
Nombre de points conformes : | 0
volet diagnostic
Nombre d'écarts non critiques : | 0 | Résultat niveau :
Nombre d'écarts critiques : | 0
Nombre de points conformes : | 0
Contrôle sur ouvrage défini à l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2023 Contrôle sur ouvrage après élaboration du diagnostic - 3ème ou 5ème année de cycle de certification DPE
Points audités | Résultat | Conforme | Écarts non-critiques |  | Écarts critiques | Note examinateur | Conforme |  |  | NON CRITIQUE |  |  | CRITIQUE |  |  | total | Sans Objet |  |  | RESULTAT
VOLET DIAGNOSTIC UNIQUEMENT SI LE CSO DPE DU BIEN N'EST PAS REALISE
RELEVÉ D’INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN AUDITÉ
Identification du type de bien audité |  |  |  |  | – Erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.). |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Identification / estimation de l’année de construction |  |  | - Année de construction saisie incohérente avec le type constructif. |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Mesurage de la surface du bien |  |  |  |  | – Erreur sur la mesure de la surface > 5 %. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) |  |  | – Erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. |  | – Erreur sur la mesure > 10 %. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
RELEVÉ D’INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
Saisie d’informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions |  |  | - Erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. |  | Erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : • le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ; • le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie d’informations relatives aux murs déperditifs |  |  | Erreur sur la saisie des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • orientation, etc. |  | Erreur sur la saisie des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de mur (matériau et épaisseur) ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Saisie d’informations relatives aux planchers bas déperditifs |  |  | Erreur sur la saisie des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la saisie des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Saisie d’informations relatives aux planchers hauts déperditifs |  |  | Erreur sur la saisie des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la saisie des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section). |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie d’informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) |  |  | Erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries : • le cas échéant, type de protection solaire ; • erreur de surface entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries : • nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ; • type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ; • caractérisation des masques ; • orientation. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Saisie d’informations relatives aux ponts thermiques |  |  | Erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. |  | Erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : • nombre (oubli ou ajout) ; • erreur sur le linéaire > 10 % ; • caractéristiques (association entre parois), etc. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
RELEVÉ D’INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
Saisie d’informations relatives aux systèmes de chauffage |  |  |  |  | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système de chauffage : • équipement d'intermittence ; • type d'installation de chauffage ; • le cas échéant, surface chauffée par l'installation ; • caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc. |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie d’informations relatives aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire |  |  | Caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). |  | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système d'ECS : • type d'installation ; • année d'installation ; • caractéristiques de l'installation : volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération, etc. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie d’informations relatives aux systèmes de climatisation |  |  | Caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. |  | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système de climatisation : • type d'installation ; • surface concernée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie d’informations relatives aux systèmes de ventilation |  |  |  |  | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système de ventilation : • type de ventilation ; • état de fonctionnement • année d'installation |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie d’informations relatives aux systèmes de production d'électricité |  |  | Oubli de la mention d'un système de production d'électricité : • par une éolienne ; • par une cogénération. |  | Erreur de saisie d'un système de production d'électricité : • erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ; ou • nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
VOLET RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX (POUR TOUT CSO AUDIT ENERGETIQUE) | [6 empty] | Total volet diagnostic |  | 0 | total non critique |  | 0 | total critique |  | 0
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre de l'audit a été établi |  |  |  |  | Absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'Ademe. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Utilisation d’un logiciel validé et à jour |  |  | Logiciel validé non mis à jour depuis plus de 6 mois. |  | Logiciel non validé. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
RELEVÉS D’INFORMATIONS CONCERNANT PATHOLOGIES ET CONTRAINTES | [6 empty] | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Identification des pathologies et carastériques du bâtiment audité |  |  | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques mineures du bâtiment |  | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques majeures du bâtiment |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
VÉRIFICATION DU RAPPORT
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite |  |  |  |  | Absence du numéro d'audit ou audit énergétique absent de l'observatoire |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Verification du contenu minimum |  |  | Absence d'un des points suivants dans le rapport : Sommaire - Lexique - Synthèse - Coordonnées de l'auditeur - Coordonnées du particulier, adresse du chantier - Commanditaire de l'audit - CEP en kWhEP/m².an total et par usage (5 usages) - CEF en kWhEF/m².an total et par usage (5 usages) - GES en kgCO2/m².an (5 usages) - Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) - Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) - Schéma des déperditions - Période de construction - Surface de référence - CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) - CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) - Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) - Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) - Economies en énergies primaires - Economies en énergies finales - Réduction des GES - Nouvelle facture d'énergie / an - La liste des aides financières mobilisables |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Date de visite |  |  |  |  | Absence d'une date de visite |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Date de restitution |  |  |  |  | Absence d'une date de restitution ou date de restitution antérieure à la date de visite |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Le rapport est conforme à la trame type |  |  |  |  | Le rapport n'est pas confrome à la trame type defini par le ministère |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Aspect pédagogique du rapport |  |  |  |  | Le rapport n'est pas adapté à la compréhension d'un ménage non averti |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs |  |  | Les recommandations et les observations nécessaires à la bonne compréhension de l'audit énergétique, à la gestion et l'entretien des systèmes par un ménage sont très lapidaires, non ciblées ou absentes |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
• Informations relatives aux recommandations de travaux
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE, ou de la classe C pour une passoire (hors cas non concernés : dérogations pour l'atteinte de l'étiquette finale exigée) |  |  |  |  | Les deux scénarios obligatoires ne permettent pas d'attendre la classe visée ou des dérogations s'appliquent mais il n'y a pas de saut de 2 classes ni de traitement des 6 postes de travaux |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Estimation du coût des travaux par poste |  |  |  |  | L'estimation du coût des travaux est absente |  | FALSE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux |  |  | Recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). |  | Recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence des scénarios obligatoires de rénovation performante, pas de traitement de la ventilation, etc.) ; Recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandations d'un changement des équipements sans cohérence avec les caractéristiques de l'isolation et des émetteurs, recommandation d'installation d'un équipement déjà existant, etc.) ; Recommandations de travaux susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Vérification des travaux induits recommandés |  |  | Recommandations de travaux induits ne respectant pas les contraintes du bien |  | Recommandations de travaux induits susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe, le cas échéant : • type de matériau isolant recommandé ; • surface d'isolant à poser recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | TRUE | 4 | 1 | 4
Saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiseries |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiseries, le cas échéant : • type de menuiserie recommandé ; • type de vitrage recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage , le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'emetteur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • performance recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire, le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • capacité recommandée. |  | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
Saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation |  |  |  |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation, le cas échéant : • type de système ventilation recommandé ; • conditions d'installation du système de ventilation recommandé ; • puissance du système de ventilation recommandé. |  | FALSE | 0 | 0 |  |  |  | FALSE | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0 | 0 | 0
OBSERVATIONS DIVERSES : | [7 empty] | 0 | 0 | TOTAUX |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5
[7 empty] | TOTAL VOLET RECO TRX |  | 0 | NON CRITIQUE |  | 0 | CRITIQUE |  | 0
[7 empty] | total écart niveau 0 | 0