## Grille de contrôle
CONTRÔLE DOCUMENTAIRE
Consignes : Lors d'un contrôle documentaire, la grille de notation documentaire doit être remplie préalablement. Ensuite, les écarts ci-dessous doivent être reportés, même si la notation globale obtenue était insuffisante. Chaque note éliminatoire définie dans la grille de notation documentaire est équivalent à un écart critique.
Points audités | Écarts non-critiques | Écarts critiques | Commentaires
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre du diagnostic établi |  | Absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l’organisme de certification et à l’Ademe
1. Structure du rapport
N° de l'audit énergétique |  | Absence du numéro d'audit sur le rapport ou absence de l'audit sur l'observatoire DPE-audit | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Présence des critères évalués dans la grille de notation | Absence d'un des points suivants dans le rapport : Sommaire Lexique Synthèse Coordonnées de l'auditeur Coordonnées du particulier, adresse du chantier Commanditaire de l'audit CEP en kWhEP/m².an total et par usage (5 usages) CEF en kWhEF/m².an total et par usage (5 usages) GES en kgCO2/m².an (5 usages) Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) Schéma des déperditions Période de construction Surface de référence CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) Economies en énergies primaires Economies en énergies finales Réduction des GES Nouvelle facture d'énergie / an La liste des aides financières mobilisables
2. Préparation de l'étude / Données génériques
Date de visite |  | Absence d'une date de visite | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Date de restitution |  | Absence d'une date de restitution ou date de restitution antérieure à la date de visite | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
3. Etat initial du logement
Réalisation des calculs avec la méthode de calcul 3CL DPE 2021 (logiciel validé) |  | Non utilisation de la méthode 3CL DPE 2021 ou non utilisation d'un logiciel validé conformément à la procédure prévue | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Information générale sur le confort d'été | Absence du critère évalué dans le rapport
4. Descriptif du bâtiment audité
Pathologies constatée ou signalée / caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Enveloppe | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Menuiseries et autres ouvertures | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Ventilation | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Système de chauffage | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Eau Chaude Sanitaire | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Refroidissement | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
Dispositifs de pilotage sur le chauffage | L'auditeur obtient une note strictement inférieure à deux sur ce point
5. Propositions techniques et financières - Scénarios
Cas de dérogations, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques, ou coûts disproportionnés | Les contraintes sont injustifiés ou incohérentes
Scénario en une seule étape
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE, ou de la classe C pour une passoire (hors cas non concernés : dérogations pour l'atteinte de l'étiquette finale exigée) |  | Le scénario ne permet pas d'attendre la classe visée ou des dérogations s'appliquent mais il n'y a pas de saut de 2 classes ni de traitement des 6 postes de travaux | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Estimation du coût des travaux par poste |  | L'estimation des coûts de travaux est absente | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Scénario en plusieurs étapes
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE, ou de la classe C pour une passoire (hors cas non concernés : dérogations pour l'atteinte de l'étiquette finale exigée) |  | Le scénario ne permet pas d'attendre la classe visée ou des dérogations s'appliquent mais il n'y a pas de saut de 2 classes ni de traitement des 6 postes de travaux | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Estimation du coût des travaux par poste |  | L'estimation des coûts de travaux est absente | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Recommandations de travaux
Enveloppe | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Menuiseries & autres ouvertures | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Chauffage | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Eau Chaude Sanitaire | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Ventilation | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Travaux induits | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Pertinence des recommandations de travaux |  | La pertinence des recommandations de travaux est insuffisante, c’est-à-dire que l'auditeur obtient une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
6. Pédagogie et clarté du rapport
Le rapport est conforme à la trame type |  | Le rapport ne reprend pas la trame type construite par le MTECT | Équivalent à une note éliminatoire sur ce point, dans la grille de notation
Aspect pédagogique du rapport | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs | L'auditeur obtient une note strictement inférieur à deux sur ce point
7. Notation globale
Vérification de la qualité globale du rapport d’audit énergétique |  | La note du rapport est insuffisante (hors note éliminatoire) | La note globale du rapport doit être supérieure ou égal à 15/20, indépendamment des notes éliminatoires
Qualité globale de l'analyse du bâti | Note moyenne strictement inférieure à 3 sur la partie 4. "Descriptif du bâtiment audité" | Note moyenne strictement inférieure à 2 sur la partie 4. "Descriptif du bâtiment audité" | La moyenne (sur 4) de cette partie est évaluée indépendament des notes éliminatoires (notation disponible en fin de grille de notation documentaire)
Qualité globale des recommandations de travaux | Note moyenne strictement inférieure à 3 sur la partie "Recommandations de travaux" de la partie 5. | Note moyenne strictement inférieure à 2 sur la partie "Recommandations de travaux" de la partie 5. | La moyenne (sur 4) de cette partie est évaluée indépendament des notes éliminatoires (notation disponible en fin de grille de notation documentaire)
Nombre d'écarts total reportés
CONTRÔLE SUR OUVRAGE EN COURS D'AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Points audités | Écarts non-critiques | Écarts critiques | Commentaires
VOLET DIAGNOSTIC
RELEVÉ D’INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN AUDITÉ
Identification du type de bien audité |  | Erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.).
Identification / estimation de l’année de construction | Année de construction saisie incohérente avec le type constructif.
Mesurage de la surface du bien |  | Erreur sur la mesure de la surface > 5 %.
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) | Erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. | Erreur sur la mesure > 10 %.
RELEVÉ D’INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
Relevé d’informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions | Erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. | Erreur de collecte des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : • le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ; • le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent
• Relevé d’informations relatives aux murs déperditifs :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. | Erreur sur la collecte des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • orientation, etc. | Erreur sur la collecte des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de mur (matériau et épaisseur) ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
• Relevé d’informations relatives aux planchers bas déperditifs :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, Le cas échéant, visite le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc. | Erreur sur la collecte des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %. | Erreur sur la collecte des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
• Relevé d’informations relatives aux planchers hauts déperditifs :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, Le cas échéant, visite des combles et/ou le vide sanitaire et/ou le sous-sol afin d'en relever le système constructif et leur type d'isolation, etc. | Erreur sur la collecte des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. | Erreur sur la collecte des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
• Relevé d’informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. | Erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries : • le cas échéant, type de protection solaire ; • erreur de surface entre 5 et 10 %. | Erreur sur la collecte des données relatives aux menuiseries : • nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ; • type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ; • caractérisation des masques ; • orientation.
• Relevé d’informations relatives aux ponts thermiques :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. | Erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. | Erreur sur la collecte des données relatives aux ponts thermiques : • nombre (oubli ou ajout) ; • erreur sur le linéaire > 10 % ; • caractéristiques (association entre parois), etc.
RELEVÉS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de chauffage :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de chauffage : • équipement d'intermittence ; • type d'installation de chauffage ; • le cas échéant, surface chauffée par l'installation ; • caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc.
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. | Caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système d'ECS : • type d'installation ; • année d'installation ; • caractéristiques de l'installation : volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération, etc.
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de climatisation :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. | Caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de climatisation : • type d'installation ; • surface concernée.
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de ventilation :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. |  | Oubli ou erreur sur la collecte des données relatives à un système de ventilation : • type de ventilation ; • état de fonctionnement • année d'installation
• Relevé d’informations relatives aux systèmes de production d'électricité :
Mesures effectives et correctes avec les outils appropriés, le cas échéant, Collecte et utilisation appropriée des documents justificatifs, etc. | Oubli de la mention d'un système de production d'électricité : • par une éolienne ; • par une cogénération. | Erreur de saisie d'un système de production d'électricité : • erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ; ou • nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée.
VOLET RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre de l'audit a été établi | Absence de contrat de mission, devis, ordre de mission détaillant les informations précontractuelles obligatoires (L. 221-5 du code de la consommation), ou document équivalent. | Absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'Ademe.
Équipements et outillage adaptés à la réalisation d’un audit énergétique | Les équipements et outillage ne sont pas adaptés à la réalisation d'un audit (appareil photo, télémètre ou mètre ruban, boussole, vitromètre, etc.). l'utilisation d'outils de mesures est incorrecte (ex : utilisation de caméra thermique hors période de chauffe, etc.). Les mesures sont mal réalisées, mal interprétées ou mal exploitées. | Absence d'équipements et d'outillage.
Investigation : demande de documents au commanditaire, étude des documents transmis, historique des travaux, questionnement du propriétaire | Aucune demande de documents n'a été faite par l'auditeur en amont de la visite. absence de questionnement du propriétaire (historique des travaux de rénovation énergétique réalisés, ressenti du ménage, fonctionnement des systèmes en place, etc.) | Aucune demande de documents n'a été faite par l'auditeur pour la réalisation de l'audit (ni en amont ni pendant la visite).
Pédagogie et explications pendant la visite | L'auditeur n'explique pas au propriétaire les informations relevées (par exemple, les pathologies majeures identifiées) et leurs conséquences identifiées
Utilisation d’un logiciel validé et à jour | Logiciel validé non mis à jour depuis plus de 6 mois. | Logiciel non validé.
RELEVÉS D’INFORMATIONS CONCERNANT PATHOLOGIES ET CONTRAINTES
Identification des pathologies et carastériques du bâtiment audité | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques mineures du bâtiment | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques majeures du bâtiment
VÉRIFICATION DU RAPPORT
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite |  | Absence du numéro d'audit ou audit énergétique absent de l'observatoire
Verification du contenu minimum | Absence d'un des points suivants dans le rapport : Sommaire Lexique Synthèse Coordonnées de l'auditeur Coordonnées du particulier, adresse du chantier Commanditaire de l'audit CEP en kWhEP/m².an total et par usage (5 usages) CEF en kWhEF/m².an total et par usage (5 usages) GES en kgCO2/m².an (5 usages) Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) Schéma des déperditions Période de construction Surface de référence CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) Economies en énergies primaires Economies en énergies finales Réduction des GES Nouvelle facture d'énergie / an La liste des aides financières mobilisables
Date de visite |  | Absence de la date de visite
Date de restitution |  | Absence d'une date de restitution ou date de restitution antérieure à la date de visite
Le rapport est conforme à la trame type |  | Le rapport n'est pas conforme à la trame type
Aspect pédagogique du rapport |  | Le rapport n'est pas adapté à la compréhension d'un ménage non averti
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs | Les recommandations et les observations nécessaires à la bonne compréhension de l'audit énergétique, à la gestion et l'entretien des systèmes par un ménage sont très lapidaires, non ciblées ou absentes
• Informations relatives aux recommandations de travaux
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE, ou de la classe C pour une passoire (hors cas non concernés : dérogations pour l'atteinte de l'étiquette finale exigée) |  | Les deux scénarios obligatoires ne permettent pas d'attendre la classe visée ou des dérogations s'appliquent mais il n'y a pas de saut de 2 classes ni de traitement des 6 postes de travaux
Estimation du coût des travaux par poste |  | L'estimation du coût des travaux est absente
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux | Recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). | Recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence des scénarios obligatoires de rénovation performante, pas de traitement de la ventilation, etc.) ; Recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandations d'un changement des équipements sans cohérence avec les caractéristiques de l'isolation et des émetteurs, recommandation d'installation d'un équipement déjà existant, etc.) ; Recommandations de travaux susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes.
Vérification des travaux induits recommandés | Recommandations de travaux induits ne respectant pas les contraintes du bien | Recommandations de travaux induits susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe, le cas échéant : • type de matériau isolant recomandé • surface d'isolant à poser recommandée
Saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiserie |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiseries, le cas échéant : • type de menuiserie recommandé ; • type de vitrage recommandé.
Saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage , le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'emetteur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • performance recommandée.
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire, le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • capacité recommandée.
Saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation, le cas échéant : • type de système ventilation recommandé ; • conditions d'installation du système de ventilation recommandé ; • puissance du système de ventilation recommandé.
Nombre d'écarts total reportés
CONTRÔLE SUR OUVRAGE APRES ÉLABORATION DE L'AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Points audités | Écarts non-critiques | Écarts critiques | Commentaires
VOLET DIAGNOSTIC
SAISIE D’INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU BIEN AUDITÉ
Identification du type de bien audité |  | Erreur de type de bien (appartement, maison individuelle, neuf, existant, etc.).
Identification / estimation de l’année de construction | Année de construction saisie incohérente avec le type constructif.
Mesurage de la surface du bien |  | Erreur sur la mesure de la surface > 5 %.
Mesurage de la hauteur sous plafond (HSP) | Erreur sur la mesure entre 5 et 10 %. | Erreur sur la mesure > 10 %.
SAISIE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES DÉPERDITIONS
Saisie d’informations relatives aux espaces adjacents et permettant le calcul du coefficient de réduction des déperditions | Erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue entre 5 et 10 %. | Erreur de saisie des données relatives aux espaces adjacents à une paroi déperditive (extérieur, local non chauffé, etc.) : • le cas échéant, erreur dans les mesures des surfaces Aiu et Aue > 10 % ; • le cas échéant, erreur sur l'état d'isolation du local non chauffé adjacent
Saisie d’informations relatives aux murs déperditifs | Erreur sur la saisie des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • orientation, etc. | Erreur sur la saisie des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de mur (matériau et épaisseur) ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.), enduit isolant ou doublage ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
Saisie d’informations relatives aux planchers bas déperditifs | Erreur sur la saisie des données : • erreur de surface entre 5 et 10 % ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif entre 5 et 10 %. | Erreur sur la saisie des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • le cas échéant, erreur de périmètre du plancher déperditif > 10 % ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
Saisie d’informations relatives aux planchers hauts déperditifs | Erreur sur la saisie des données : erreur de surface entre 5 et 10 %. | Erreur sur la saisie des données : • nombre de parois (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de plancher ; • le cas échéant type d'isolation (résistance, épaisseur, année, etc.) ; • espace adjacent associé (les informations nécessaires au calcul du coefficient de réduction des déperditions sont déjà évaluées dans le premier item de cette section).
Saisie d’informations relatives aux menuiseries (parois vitrées et portes) | Erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries : • le cas échéant, type de protection solaire ; • erreur de surface entre 5 et 10 %. | Erreur sur la saisie des données relatives aux menuiseries : • nombre de menuiseries (oubli ou ajout) ; • erreur de surface > 10 % ; • type de vitrage (présence de gaz, épaisseur de lame, nombre de lames, traitement du vitrage, etc.) ; • type de menuiserie (matériau, type d'ouverture, etc.) ; • caractérisation des masques ; • orientation.
Saisie d’informations relatives aux ponts thermiques | Erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : erreur sur le linéaire entre 5 et 10 %. | Erreur sur la saisie des données relatives aux ponts thermiques : • nombre (oubli ou ajout) ; • erreur sur le linéaire > 10 % ; • caractéristiques (association entre parois), etc.
SAISIE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES
Saisie d’informations relatives aux systèmes de chauffage |  | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système de chauffage : • équipement d'intermittence ; • type d'installation de chauffage ; • le cas échéant, surface chauffée par l'installation ; • caractéristiques de l'installation (génération, émission, distribution et régulation), etc.
Saisie d’informations relatives aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire | Caractéristiques de l'installation (distribution, volume de stockage à 10 % près). | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système d'ECS : • type d'installation ; • année d'installation ; • caractéristiques de l'installation : volume (à plus de 10 % près) et type de stockage, génération, etc.
Saisie d’informations relatives aux systèmes de climatisation | Caractéristiques de l'installation, notamment année d'installation, etc. | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système de climatisation : • type d'installation ; • surface concernée.
Saisie d’informations relatives aux systèmes de ventilation |  | Oubli ou erreur sur la saisie des données relatives à un système de ventilation : • type de ventilation ; • état de fonctionnel • année d'installation
Saisie d’informations relatives aux systèmes de production d'électricité | Oubli de la mention d'un système de production d'électricité : • par une éolienne ; • par une cogénération. | Erreur de saisie d'un système de production d'électricité : • erreur sur la surface de panneaux photovoltaïques > 5 % ; ou • nombre de capteurs si la surface n'est pas connue et ne peut être mesurée.
VOLET RECOMMANDATIONS DE TRAVAUX
Contrat de mission ou document équivalent informant le donneur d'ordre des actions pouvant être menées dans le cadre de l'audit a été établi |  | Absence du recueil de consentement de transmission des données personnelles à l'organisme de certification et à l'ADEME
Utilisation d’un logiciel validé et à jour | Logiciel non mis à jour depuis plus de 6 mois. | Logiciel non validé.
RELEVÉS D’INFORMATIONS CONCERNANT PATHOLOGIES ET CONTRAINTES
• Relevé d’informations relatives aux pathologies et caratéristiques techniques, patrimoniales et architecturale :
Identification des pathologies et carastériques du bâtiment audité | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques mineures du bâtiment | Oubli ou mauvaise identification de pathologies ou caractéristiques majeures du bâtiment
VÉRIFICATION DU RAPPORT
Vérification de la validité du rapport produit suite à la visite |  | Absence du numéro d'audit ou audit énergétique absent de l'observatoire
Verification du contenu minimum | Absence d'un des points suivants dans le rapport : Sommaire Lexique Synthèse Coordonnées de l'auditeur Coordonnées du particulier, adresse du chantier Commanditaire de l'audit CEP en kWhEP/m².an total et par usage (5 usages) CEF en kWhEF/m².an total et par usage (5 usages) GES en kgCO2/m².an (5 usages) Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) Schéma des déperditions Période de construction Surface de référence CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) Economies en énergies primaires Economies en énergies finales Réduction des GES Nouvelle facture d'énergie / an La liste des aides financières mobilisables
Date de visite |  | Absence d'une date de visite
Date de restitution |  | Absence d'une date de restitution ou date de restitution antérieure à la date de visite
Le rapport est conforme à la trame type |  | Le rapport n'est pas confrome à la trame type defini par le ministère
Aspect pédagogique du rapport |  | Le rapport n'est pas adapté à la compréhension d'un ménage non averti
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs | Les recommandations et les observations nécessaires à la bonne compréhension de l'audit énergétique, à la gestion et l'entretien des systèmes par un ménage sont très lapidaires, non ciblées ou absentes
• Informations relatives aux recommandations de travaux
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE, ou de la classe C pour une passoire (hors cas non concernés : dérogations pour l'atteinte de l'étiquette finale exigée) |  | Les deux scénarios obligatoire ne permettent pas d'attendre la classe visée ou des dérogations s'appliquent mais il n'y a pas de saut de 2 classes ni de traitement des 6 postes de travaux
Estimation du coût des travaux par poste |  | L'estimation des coûts de travaux est absente
Vérification de la cohérence des recommandations de travaux | Recommandations ne respectant pas les contraintes du bien (recommandation d'isolation par l'extérieur sur un bâtiment classé, etc.). | Recommandations ne respectant pas les règles des textes réglementaires (absence des scénarios obligatoires de rénovation performante, pas de traitement de la ventilation, etc.) ; Recommandations de travaux illogiques au vu du bien (recommandations d'un changement des équipements sans cohérence avec les caractéristiques de l'isolation et des émetteurs, recommandation d'installation d'un équipement déjà existant, etc.) ; Recommandations de travaux susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes.
Vérification des travaux induits recommandés | Recommandations de travaux induits ne respectant pas les contraintes du bien | Recommandations de travaux induits susceptibles de déclencher de nouvelles pathologies ou d'aggraver des pathologies existantes
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'enveloppe, le cas échéant : • type de matériau isolant recommandé ; • surface d'isolant à poser recommandée.
Saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiserie |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur les menuiseries, le cas échéant : • type de menuiserie recommandé ; • type de vitrage recommandée.
Saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur le chauffage, le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'emetteur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • performance recommandée.
Saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur l'eau chaude sanitaire, le cas échéant : • type de générateur recommandé ; • type d'énergie recommandé ; • capacité recommandée.
Saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation |  | Oubli sur la saisie des données relatives aux recommandations sur la ventilation, le cas échéant : • type de système ventilation recommandé ; • conditions d'installation du système de ventilation recommandé; • puissance du système de ventilation recommandé.
Nombre d'écarts total reportés

## Grille de notation documentaire
Grille de contrôle des audits énergétiques Maison Individuelle
2024-07-01
Nom et Prénom de l'instructeur :
Comité n° : | Date :
Certification | Audit énergétique
Identification projet
N° dossier :
Raison sociale du postulant :
Référence analysée n° :
"Audit energétique et scénarios"
Critères | Note | Détails justification
| De 0 à 4 4 : Très bien, 3: Bien 2: Moyen 1: Insuffisant 0 : Très insuffisant | Justification de l'instructeur
1. Structure du rapport |  |  |  | Aide notation | Coefficient de la question
N° de l'audit énergétique |  |  | Présence du n° ADEME de l'audit énergétique | 0 ou 4 (présence ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1
Sommaire |  |  | Le rapport doit contenir un sommaire | 0 : Absence de sommaire 2 : Sommaire sans n° page ou avec des manques 4 : Sommaire avec n° page | 1
Lexique et définitions |  |  | Le rapport doit expliciter les définitions des termes techniques et les abréviations. Il contient un lexique pour les termes récurrents. Il peut contenir des indications techniques, mais les informations pouvant impacter la compréhension du ménage doivent être explicitées. | 0 : Absence de lexique et d'explications des termes 2 : Présence d'explications, mais avec de nombreuses lacunes et/ou imprécisions 3 : Présence d'explications, mais quelques termes ne sont pas définis ou mal définis 4 : Tous les termes et abréviations nécessaires au ménage sont bien définis, dans le corps du texte ou dans le lexique | 2
Synthèse |  |  | Le rapport contient une synthèse des résultats et des recommandations (Scenarios de travaux en un clin d'œil). | 0 ou 4 (présence ou non) | 2
2. Préparation de l'étude / Données génériques
Coordonnées de l'auditeur |  |  | Adresse de l'entreprise, nom de l'auditeur (et de son référent technique le cas échéant), numéro de téléphone et adresse mail de l'auditeur | 0 ou 4 / note intermédiaire possible si les données sont incomplètes | 1
Coordonnées du particulier, adresse du chantier |  |  | Type de bien, adresse complète propriétaire et chantier, nom du propriétaire, département, référence cadastrale, nombre de niveaux, altitude. | 0 ou 4 | 1
Commanditaire de l'audit |  |  | Nom du particulier ou de l'entreprise commanditaire | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Date de visite |  |  | La visite du bien est obligatoire | 0 ou 4 (présence ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1
Date de restitution |  |  | La date de restitution correspond à la date où il a été établi, la date de restitution ne doit pas dépasser de plus d'un mois la date de visite. Elle ne peut pas la précéder. | 0 ou 4 (présence et validité ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1
3. Etat initial du logement
CEP en kWhEP/m².an totale et par usage (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associées (électrique, bois, gaz, fioul, etc.) | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Détail des consommations annuelles en énergie finale (en kWh PCS de gaz naturel, litres de fioul, Stères de bois, Tonnes de propanes, kWh électriques) et en kWhef/an, Détail des consommations annuelles en énergie primaire, en kWh EP/an, |  | ou ligne à ajouter à la place de la ligne précédente | Supprimé | 0 ou 4 (présence ou non)
CEF en kWhEF/m².an totale et par usage (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associées (électrique, bois, gaz, fioul, etc.) | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
CEP total en kWhEP/m².an ou kWhEP/an (5 usages) |  |  | Supprimé | 0 ou 4 (présence ou non)
GES en kgCO2/m².an (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette énergétique du bâtiment kWhEP/m².an (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette gaz à effet de serre du bâtiment kgCO2/m².an (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Schéma des déperditions |  |  | Le schéma des déperditions doit être présent et cohérent avec les descriptifs | 0 ou 4 (présence et cohérence ou non) Le schéma est incohérent avec les descriptifs si la répartition des déperditions ne correspond pas aux performances des isolations indiquées. | 1
Réalisation des calculs avec la méthode de calcul 3CL DPE 2021 (logiciel validé) |  |  | Utilisation d'un logiciel validé conformément à la procédure prévue. https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-logiciels-audit-energetique-r400.html | 0 ou 4 La note de 0 est éliminatoire | 1
Information générale sur le confort d'été |  |  | Sauf pour les bâtiments ou parties de bâtiment qui comprennent plusieurs logements | 0 ou 4 (présence ou non) Non noté dans le cas de batiments ou parties de bâtiments qui comprennent plusieurs logements | 1
4. Descriptif du bâtiment audité
Année de construction (ou période de construction si année inconnue) |  |  | Les périodes de construction sont à minima les périodes de la méthode 3CL : Avant 1948 ; 1948-1974 ; 1975-1977 ; 1978-1982 ; 1983-1988 ; 1989-2000 ; 2001-2005 ; 2006-2012 ; 2013-2021 ; Après 2021 Si la maison a fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, d'extensions ultérieures : les années des travaux doivent être précisées. | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Surface de référence |  |  | Surface habitable du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Pathologies constatée ou signalée |  |  | Le rapport doit faire un descriptif des pathologies observées avec photos. Si des solutions de traitement ne sont pas proposées, il peut renvoyer vers une expertise. | 0: Descriptif vide, sans justification 1: Descriptif basique, sans mention des conséquences des pathologies ou conseils de traitement et/ou incohérence ou contradiction entre les précisions sur les pathologies et le contenu des photos 2: Descriptif succinct, accompagné de précisions sur les pathologies et avec photos obligatoires dans le cas de pathologies. 3: Descriptif relativement exhaustif, explicitant succinctement les pathologies et les conseils de traitement, avec photos obligatoires dans le cas de pathologies 4: Descriptif exhaustif, décrivant précisément les pathologies, leurs conséquences et les conseils de traitements envisageables, avec photos obligatoires dans le cas de pathologies Si l'absence de pathologies est indiquée explicitement, la note est de 4. | 4
Enveloppe |  |  | Le rapport (au niveau de la fiche technique) doit faire une description précise de l'enveloppe, en incluant notamment les points suivants : - la ou les orientations (nord, sud, est, ouest) [uniquemement pour les murs], - la surface doit être cohérente - le type de matériau et son épaisseur (par exemple : blocs de béton plein, blocs de béton creux, brique en terre cuite alvéolaire, etc.), - le type de zone non chauffée sur laquelle donnent le ou les murs (par exemple : extérieur, garage, hall d’entrée, etc.), - le type d’isolation et son épaisseur ou année ou performance (par exemple : non isolé, isolation intérieure, isolation extérieure, isolation répartie, isolation intérieure et répartie, etc.), ainsi qu'une indication de l'état de celui-ci Peuvent aussi être mentionnés la description qualitative de l'enveloppe dans son ensemble, la description détaillée de l'état des isolants, des informations sur les interfaces et les ponts thermiques présents. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais ne contient pas d'informations sur le type de matériau et le type d'isolation, ou incohérences manifestes (description incohérente avec la performance etc.) 2 : descriptif incomplet avec a minima le type de materiau et le type d'isolation 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2
Menuiseries et autres ouvertures |  |  | Le rapport doit présenter une description précise des différentes mensuiseries et portes du logement, en incluant notamment les points suivants ; > Pour chaque type de fenêtre et de porte-fenêtre : - la surface, - l'orientation, - le type (par exemple : fenêtre battante, fenêtre coulissante, double fenêtre, porte fenêtre battante avec soubassement, paroi en brique de verre, etc.), - le matériau principal du cadre et du dormant (par exemple : PVC, bois, métal, etc.), - le type de vitrage (par exemple : simple vitrage, double vitrage, triple vitrage, simple vitrage avec survitrage), - le type de volet (par exemple : volet battant, persienne avec ajours fixes, volet roulant PVC, etc.). - performances (Uw ou Ug ou Ujn et Sw) > Pour chaque type de porte : - la surface, - l'orientation, - le type et le matériau (par exemple : porte bois opaque pleine, porte PVC opaque pleine, porte bois avec 30-60% de vitrage simple, etc.). Peut aussi être mentionné l'état global, notamment en termes d'étanchéité à l'air. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais ne contient pas d'informations sur le matériau principal et le type de vitrage 2 : descriptif incomplet avec a minima le matériau principal et le type de vitrage 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2
Ventilation |  |  | Le rapport doit présenter le mode de renouvellement d'air dans le logement avant travaux, en incluant les points suivants : - le type de ventilation : naturelle, autoréglable, hygro A, hygro B, etc. (en cas de ventilation naturelle, préciser si celle-ci se fait par défauts d'étanchéité, ouverture des fenêtres ou prise d'air murale) - si disponible, la date d'installation - état fonctionnel (ventilation suffisante ou insuffisante) - état des lieux général des entrées d'air Peuvent aussi être mentionnés l'état du caisson et des gaines de raccordement, une explicitation des contraintes existantes | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais ne contient pas l'état fonctionnel 2 : descriptif imcomplet avec a minima le type de ventilation et l'état fonctionnel 3 : descriptif complet qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2
Système de chauffage |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du ou (des) système(s) de chauffage : - indiquer s'il est individuel ou collectif, - indiquer si le système est dysfonctionnel - la surface couverte par chaque système, - le type d'énergie utilisée, - le type de générateur de production de chaleur - le type d'émetteurs - le type de distribution - les performances (puissance, rendement) - si disponible, sa date d’installation Peuvent aussi être mentionnés l'isolation des réseaux de distribution, la description qualitative du système de chauffage | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais absence d'informations sur le type d'énergie et le type de générateur 2 : descriptif incomplet avec a minima le type d'énergie et le type de générateur 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2
Eau Chaude Sanitaire |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de production d'ECS : - individuel ou collectif, - le type d'énergie utilisée, - le type de générateur, - performances (puissance, rendement) - si disponible, sa date d’installation, - le type de production (par exemple : production instantanée, production semi-instantanée, semi accumulation, accumulation), - la position du ballon par rapport au générateur en cas de stockage (par exemple : ballon intégré, ballon séparé) et la capacité du ballon - l'emplacement du local (chauffé ou non chauffé), - le type de bouclage du réseau de distribution en cas de système collectif et si le diagnostic porte sur un bâtiment d’habitation collectif Peuvent aussi être mentionnés l'isolation des réseaux, une description qualitative du système d'ECS, l'isolation ou non des canalisations de distribution, la distance entre production et points de puisage, etc. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif présent mais absence d'informations sur le type d'énergie , le type de générateur, 2 : descriptif incomplet avec a minima le type d'énergie et le type de générateur 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 2
Refroidissement |  |  | Le rapport présente les informations nécessaires à l'évaluation du système de refroidissement : - le type de système, - le type d'émetteurs | 0 : desciptif vide, malgré la présence d'un système 2 : descriptif incomplet 4 : descriptif complet ou absence de système | 1
Dispositifs de pilotage sur le chauffage |  |  | Le rapport présente : - le type de régulation locale (T) - la classe de régulation en selon la norme européenne - le type de système de régulation et de programmation global (horloge, thermostat d'ambiance, etc.) | 0 : descriptif vide 2 : information sur la présence d'un système de régulation et de programmation mais sans détails sur le type 4 : Description qui contient les points prévus En cas de mention explicite de l'absence de dispositif de pilotage, la note de 4 est attribuée, | 1
5. Propositions techniques et financières - Scénarios
Cas de dérogations, contraintes architecturales, patrimoniales, techniques, ou coûts disproportionnés |  |  | Le rapport doit préciser si le bâtiment est concerné par des cas de dérogation associés à des contraintes architecturales, patrimoniales, techniques ou économiques (coût des travaux disproportionnés). Dans le cas où une ou plusieurs contrainte(s) s'applique, celle(s)-ci doit(vent) être explicitée(s). | 0 : contraintes injustifiés ou incohérentes 1: contraintes explcitées trop succinctement pour de juger la pertinence des dérogations. 2 : - 3 :contraintes explicitées succinctement 4 : contraintes bien explicitées Non noté en l'abscence de contraintes | 4
Scénario en une seule étape
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE (hors cas non concernés : hors passoires et dérogations pour l'atteinte de l'étiquette A ou B) |  |  | La rapport d'audit énergétique comporte un scénario de travaux permettant l'atteinte du niveau de la rénovation performante (c’est-à-dire étiquette A ou B du DPE, ou C dans le cas d'une passoire). Si des dérogations s'appliquent, il faut un saut de 2 classes et le traitement des 6 postes de travaux. | 0 ou 4 (respect ou non) La note de 0 est éliminatoire | 2
Estimation du coût des travaux par poste |  |  | Avec indication succincte de la (ou des) source(s) du coût des travaux (ex : BDD, devis, etc.) | 0 : estimation absente 3 : estimation présente 4 : estimation présente, avec indication succincte de la (ou des) source(s) du coût des travaux La note de 0 est éliminatoire | 2
CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies primaires |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies finales |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Réduction des GES |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Nouvelle facture d'énergie / an |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
La liste des aides financières mobilisables |  |  | Le rapport redirige le proprétaire vers le site FranceRénov'. Les aides listées doivent correspondre aux scénarios présentés (rénovation d'ampleur ou rénovation par geste). Des précisions sont à donner pour les aides locales listées. Les outils pour limiter le reste à charge (éco-PTZ) sont à inclure. Le chiffrage des aides est un complément et n'est pas obligatoire. | 0 : liste vide 1 : - 2 : liste a minima 3 : liste exhaustive des aides mobilisables, non ciblée (aide non mobilisable au regard les scénarios de travaux proposés) 4 : recommandations ciblées sur les aides mobilisables | 2
Scénario en plusieurs étapes
Exigence atteinte de la classe A ou B du DPE (hors cas non concernés : hors passoires et dérogations pour l'atteinte de l'étiquette A ou B) |  |  | La rapport d'audit énergétique comporte un scénario de travaux permettant l'atteinte du niveau de la rénovation performante (c’est-à-dire étiquette A ou B du DPE, ou C dans le cas d'une passoire). Si des dérogations s'appliquent, il faut un saut de 2 classes et le traitement des 6 postes de travaux. | 0 ou 4 (respect ou non) La note de 0 est éliminatoire | 2
Estimation du coût des travaux par poste |  |  | Avec indication succincte de la (ou des) source(s) du coût des travaux (ex : BDD, devis, etc.) | 0 : estimation absente 3 : estimation présente 4 : estimation présente, avec indication succincte de la (ou des) source(s) du coût des travaux La note de 0 est éliminatoire | 2
CEF après travaux total en kWhEF/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
CEP après travaux total en kWhEP/m².an (5 usages) |  |  | Chauffage / eaux chaude sanitaire / refroidissement / éclairage / auxiliaires avec les sources d'énergie associés | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Etiquette énergétique du bâtiment après travaux (kWhEP/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Emissions gaz à effet de serre du bâtiment après travaux (kgCO2/m².an) (5 usages) |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies primaires |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Economies en énergies finales |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Réduction des GES |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
Nouvelle facture d'énergie / an |  |  |  | 0 ou 4 (présence ou non) | 1
La liste des aides financières mobilisables |  |  | Le rapport redirige le proprétaire vers le site FranceRénov'. Les aides listées doivent correspondre aux scénarios présentés (rénovation d'ampleur ou rénovation par geste). Des précisions sont à donner pour les aides locales listées. Les outils pour limiter le reste à charge (éco-PTZ) sont à inclure. Le chiffrage des aides est un complément et n'est pas obligatoire. | 0 : liste vide 1 : - 2 : liste a minima 3 : liste exhaustive des aides mobilisables, non ciblée (aide non mobilisable au regard les scénarios de travaux proposés) 4 : recommandations ciblées sur les aides mobilisables | 2
Recommandations de travaux
Enveloppe |  |  | Les recommandations portent sur : - type d'isolant et technique (ex : panneau, isolant en vrac, etc.) - résistance thermique de l'isolant proposée (R isolant) avec épaisseur associée si possible - surface d'isolant à poser en m2 Ces recommandations précisent quelles sont les parois isolées si nécessaire. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant ou non respect des valeurs minimales réglementaires 2 : descriptif présent au moins pour 2 informations sur les 3 prévues 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus), comme des explications sur l'installation Les informations prévues doivent être présentes pour chaque partie de l'enveloppe objet des travaux pour donner les points associés. | 4
Menuiseries & autres ouvertures |  |  | Les recommandations portent sur : - type de menuiserie - type de vitrage, le cas échéant - performances thermiques (Uw ou Ujn ou Ug et Sw, si paroi vitrée) - matériau principal du cadre et du dormant - type de volet et autres protections solaires si recommandées. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant 2 : descriptif présent avec au moins 2 informations sur les 5 prévues 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus), comme des explications sur l'installation | 4
Chauffage |  |  | les recommendations portent sur : - individuel ou collectif (si logement collectif) - type d'énergie - performance minimale attendue (ETAS pour les équipements de chauffage, SCOP pour les PAC avec mention des T° des sources chaude et froide pertinentes, etc.) - puissance - type de générateur - type d'émetteurs - type de stockage et emplacement (chauffé ou non) Peuvent aussi être mentionnés la distribution prévue et son isolation, la régulation prévue, des explications sur l'installation. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant 2 : descriptif présent au moins pour 4 informations sur les 7 prévues ou non respect des performances minimales réglementaires 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 4
Eau Chaude Sanitaire |  |  | Les recommendations portent sur : - individuel ou collectif - type d'énergie - type de générateur - performance minimale attendue (ETAS pour les équipements de chauffage, SCOP pour les PAC avec mention des T° des sources chaude et froide pertinentes, etc.) - puissance et puissance électrique nécessaire - capacité - type de stockage et emplacement (chauffé ou non) Peuvent aussi être mentionnés des précisions sur le générateur, la prise d'air sur air ambiant ou sur air extérieur, la distribution prévue et son isolation, etc. | 0 : descriptif vide 1 : descriptif insuffisant 2 : descriptif présent mais seulement 3 informations sur les 7 prévues 3 : description qui contient les points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus), comme des explications sur l'installation | 4
Ventilation |  |  | Les recommandations portent sur le type de système (naturelle, autoréglable, hygro A, hygro B, etc.), ses conditions d'installation (ex : emplacement, caisson, entrées d'air) et sa puissance. Elles incluent si nécessaire des propositions pour garantir le bon fonctionnement du système en place ou à installer (emplacement accessible du caisson si VMC double flux etc.). | 0 : descriptif vide 1 : descriptif incomplet 2 : - 3 : descriptif qui contient les 3 points prévus 4 : description avec des éléments supplémentaires (en plus des points prévus) | 4
Travaux induits |  |  | Ce sont les travaux « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ». Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits proposés dans l’étape de travaux. (ex : travaux de mise en conformité électrique) | 0 : descriptif vide 1 : descriptif succinct des travaux induits sans explication précise (seulement le type de travaux) 2 : descriptif incomplet avec a minima le type de travaux et lien avec les travaux principaux 3 : description complète des travaux induits (c'est à dire quels travaux et comment) 4 : description complète et explication du lien avec les travaux d'éfficacité énergétique principaux prévus dans l'étape du scénario | 4
Pertinence des recommandations de travaux |  |  | Compatibles avec les spécificités du bâti et ses pathologies. Plusieurs étapes de travaux cohérentes entre elles (ne compromettant pas la faisabilité technique et/ou économique des étapes suivantes). Traitement des interfaces et interactions entre les lots. | De 0 à 4 Une note inférieure à 2 est éliminatoire 0 : changement des équipements sans cohérence avec les caractéristiques de l'isolation et des émetteurs 0 : recommandation de travaux susceptible de déclencher une nouvelle pathologie ou d'en aggraver une déjà existante. | 10
6. Pédagogie et clarté du rapport
Le rapport est conforme à la trame type |  |  | Le rapport reprend la trame type construite par le MTECT. Il peut comporter des pages additionnelles en annexe. | 0 ou 4 (présence ou non) La note de 0 est éliminatoire | 1
Aspect pédagogique du rapport |  |  | Le rapport doit faire preuve de pédagogie pour que sa compréhension par un public non averti soit possible, en particulier pour les solutions de travaux. | De 0 à 4 (selon facilité de compréhension de l'audit) | 4
Recommandations et commentaires pour les commanditaires ou les acquéreurs |  |  | Les encadrés prévus pour les recommandations et les observations doivent faire figurer des informations nécessaires à la bonne compréhension de l'audit énergétique, à la gestion et l'entretien des systèmes … | 0 : Absence de ces recommandations 1 : Recommandations très lapidaires, non ciblées 2 : Recommandations partielles 3 : Recommandations présentes dès que nécessaire 4 : Recommandations complètes et claires | 4
RESULTATS
| Total | Note maximale | Pour être recevable : - Le total doit être supérieur ou égal à 15/20 - Et nécessité d'obtention d'une note supérieure ou égale à 2 pour les lignes ou cela est indiqué |  | 448
Note globale | 0 | 20
Note moyenne sur le descriptif du batiment audité | 0
Note moyenne sur les recommandations de travaux | 0